|  |  |
| --- | --- |
|  | г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а, 5 этаж, пом.1, оф. 14  Бесплатный звонок по России: 8(800) 500-31-02  www.trade-house.ru  info@ trade-house.ru |

**Опросный лист на установки оборотного водоснабжения**

**моек автомобилей**

если данные неизвестны, оставьте поле пустым

**1. Наименование и местонахождение объекта:**

**2. Основание для применения установки:**

размещение в неканализованной местности

несоответствие характеристик сточных вод условиям приема

в коммунальную сеть канализации

предписание надзорных органов

экономические соображения

другое

**3. Основные параметры:**

Количество постов

Производительность

Контактная/бесконтактная

Грузовые/легковые а/м

**с указанием состояния объекта:**

Проектирование / строительство /эксплуатация

**4. Источник информации по характеристикам ПСВ:**

Справочные данные

Данные объекта аналога

Задание технолога

Фактические данные

И возможности контакта с источником информации

**5. Режимы водоотведения:**

суточный и часовой объемы залповых сбросов

максимальный часовой и секундный расходы сезонных месячных сбросов

месячные, недельные и суточные колебания

**6. Условия подведения сточных вод на очистку:**

напорное / самотечное

отметка лотка подводящего коллектора при самотечном подведении

**7. Условия отведения очищенных сточных вод:**

На рельеф

В водоем

В систему подземной фильтрации

Другое ( в т.ч. необходимость напорного отведения)

**8. Размещение точки сброса:**

Расстояние

Высотная отметка

**9. Характеристика сточных вод (с указанием пределов возможных колебаний):**

Температура

рН

Цветность

Запах

Пенообразование

**10. Состав и концентрация загрязнений сточных вод с указанием:**

Пределов возможных колебаний

Состав залповых сбросов

**11. Требования к очищенным ПСВ с указанием их источника:**

ПДК для водоема-приемника сточных вод

Условия приема в сеть канализации

Другое

**12. Санитарно-защитная зона (СЗЗ):**

расстояние сооружений до границы участка, принадлежащего предприятию, до жилой застройки объектов общественного назначения, до предприятий пищевой промышленности

**13. Особые условия площадки:**

сейсмичность

просадочные группы

затопляемость

условия водоотведения (ограничения сброса по времени, допустимый объем максимального сброса в единицу времени)

другое

**14. Особые требования к сооружениям очистки:**

**16. Контактные данные:**

Адрес:

Телефон, e-mail:

Контактное лицо (ФИО, должность):

Подпись

Дата заполнения